保温、绝热材料检验委托单

委托编号：                                                工程编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  |  |  |
| 见证卡号 |  |  | 见证人 |  |  |  |
| 监督登记号 |  |  | 监督员 |  |  |  |
| 检验性质 | □见证取样 □监督检验 □委托检测 □其它 |  |  |  |  |  |
| 样 品 信 息 |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 |  | 生产厂家 |  |  |  |  |
| 样品数量（组） |  | 样品规格（mm） |  |  |  |  |
| 工程部位 |  | 批号、批量 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测参数 |  |  | 检测依据 |  |
| □绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) 类别： □带表皮： □X150 □X200 □X250 □X300 □X350 □X400 □X450 □X500 □X700 □X900 □不带表皮：□W200 □W300 绝热性能级别：□024级 □030级 □034级 □按设计要求 |  | □外观 |  |  | GB/T 10801.2-2018 |  |
|  |  | □导热系数（平均温度25℃） |  |  | GB/T10294-2008 |  |
|  |  | □压缩强度 |  |  | GB/T8813-2020 |  |
|  |  | □表观密度 |  |  | GB/T6343-2009 |  |
|  |  | □吸水率 |  |  | GB/T8810-2005 |  |
|  |  | □垂直于板面方向的抗拉强度 |  |  | GB/T 30595-2024 |  |
| □绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) 压缩强度： □Ⅰ(60～＜100） □Ⅱ(100～＜150）□Ⅲ(150～＜200） □Ⅳ(200～＜300）□Ⅴ(300～＜500） □Ⅵ(500～＜800）□Ⅶ（≥800）标称密度： 绝热性能级别：□033级 □037级 □按设计要求 |  | □外观 |  |  | GB/T 10801.1-2021 |  |
|  |  | □导热系数（平均温度25℃） |  |  | GB/T 10294-2008 |  |
|  |  | □压缩强度 |  |  | GB/T8813-2020 |  |
|  |  | □表观密度 |  |  | GB/T6343-2009 |  |
|  |  | □吸水率 |  |  | GB/T8810-2005 |  |
|  |  | □垂直于板面方向的抗拉强度 |  |  | GB/T29906-2013 |  |
| 保温装饰材料：□外墙外保温复合板□外墙内保温复合板 类 别： □Ⅰ型 □Ⅱ型 保温层材料：□模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS） □挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS） □硬泡沫聚氨酯（PU） 面板材料：□普通纸面石膏板 □耐水纸面石膏板 □无石棉硅酸钙板 □无石棉纤维水泥平板 |  | □单位面积质量 □拉伸粘结强度 |  |  | JG/T287-2013 |  |
|  |  | □拉伸粘结强度 |  |  | GB/T30593-2014 |  |
| □建筑保温砂浆 类别： □Ⅰ型 □Ⅱ型 |  | □导热系数（平均温度25℃） |  |  | GB/T 10294-2008 |  |
|  |  | □抗压强度 □干密度（密度） |  |  | GB/T 5486-2008 |  |
|  |  | □拉伸粘结强度 |  |  | GB/T20473-2021 |  |
| □建筑用岩棉及其制品 类型：□板 □毡 标称密度： |  | □体积密度 |  |  | GB/T5480-2017 |  |
|  |  | □导热系数（平均温度25℃） |  |  | GB/T10294-2008 |  |
|  |  | □压缩强度 |  |  | GB/T 13480-2014 |  |
|  |  | □垂直于板面的拉伸强度 |  |  | GB/T 30804-2014 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 我方同意检测及其他服务按此协议的条件进行，并支付检测费用和提供必要的合作。 委托人签名： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 样品状态 | □正常 □异常 情况说明： | 样品处理意见 |  | □不退样 □退样 |  |  |
| 受理人 |  | 受理日期 |  |  |  |  |
| 复核人 |  | 复核日期 |  |  |  |  |